ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности в жилых домах

Ежегодно более половины всех пожаров происходит в жилых домах.

Уничтожаются жилища и имущество граждан, в огне гибнут люди. Наиболее часто пожары происходят по причине неосторожности обращения с огнем, зачастую со стороны лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также из-за неисправной электропроводки и печей, детской игры со спичками. Малейшая небрежность в обращении с огнем может привести к непоправимой беде, причинить боль и страдания вашим родным, близким и соседям.

Чтобы в вашем доме не произошел пожар необходимо выполнять следующие правила:

1. Содержать территорию в чистоте. Не загромождать подъезды и проезды к дому.

2. Исключить строительство построек и различные перепланировки без согласования с пожарной охраной.

3. Не разводить костры вблизи строений.

4. Не допускать хранение материалов и предметов   в чердачных помещениях и на путях эвакуации людей, не  устраивать в техподвалах, коридорах и на лестничных клетках кладовые.

5. Не хранить огнеопасные жидкости и материалы, газовые баллоны в подвалах, на лоджии балконах. Двери подвалов должны закрываться на замки.

6. Не курить в постели. Не пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых и сараях. Не бросать непотушенные сигареты и спички в мусоропровод, с балконов  и лоджий.

7. При наличии системы дымоудаления и внутренних пожарных кранов обеспечить их сохранность.

8. Не допускать использование электропроводки с поврежденной изоляцией и электро предохранителями незаводсткого изготовления.

9. При эксчплуатации электронагревательных приборов и телеаппаратуры не оставлять их включенными в сеть без присмотра взрослых.

10. Обеспечить соблюдение правил эксплуатации печного отопления: не допускать топку печей с трещинами и без подтопочного листа, своевременно проводить чистку дымоходов от сажи, не оставлять топящиеся  печи без присмотра и не поручать надзор за ними детям.

11. Постоянно воспитывать у детей осторожность в обращении с огнем и электронагревательными приборами.

12. Строго соблюдать правила пользования газовыми приборами.

13. При наличии переходов и эвакуационных лестниц на балконах и в лоджиях не допускать их  загромождения вещами и установку на люках шкафов.

14. Не отогревать замершие трубы коммуникаций в доме открытым огнем.

ПОМНИТЕ! За нарушение требований правил пожарной безопасности для граждан Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 рублей до 2000 рублей.

При обнаружении пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону «01»  с указанием точного адреса и организовать встречу пожарных подразделений.

Мегафон – 112-1       МТС- 0110       Билайн – 001           ТЕLЕ 2 – 010

2. До прибытия службы спасения оповестить соседей о пожаре с принятием мер по эвакуации людей.

3. При наличии в доме системы противодымной защиты привести её в действие.

4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. В  целях безопасности нельзя выходить в сильнозадымленные лестничные клетки. Для исключения отравления продуктами сгорания необходимо выйти на балкон или лоджию.

6. Для предотвращения распространения пожара нельзя открывать двери и окна квартиры.

ПОМНИТЕ! ПОЖАР  ЛЕГЧЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ  ПОТУШИТЬ.

Администрация сельского поселения Сиземское